Протокол поверки счетчиков № {{protocol\_number}}

Наименование лаборатории: «Индивидуальный предприниматель Дьяченко Алексей Олегович»

г. Миасс Челябинской области ул. 8 марта 163, 42 ИНН 741500283995

Место проведения поверки: {{address}}

Средство измерений, номер в реестре: {{si\_type}} **{{ngr}}**

Заводской номер: {{si\_number}}

Заказчик: {{owner}}  
Дата поверки: {{verification\_date}}

Методика поверки: {{mp}}

| Значения влияющих факторов | в начале измерений | в конце измерений |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, 0C | {{air\_temp}} | {{air\_temp}} |
| Температура воды, 0С | {{water\_temp\_start}} | {{water\_temp\_end}} |
| Относительная влажность воздуха, % | {{humidity}} | {{humidity}} |
| Атмосферное давление, кПа | {{atm\_pressure}} | {{atm\_pressure}} |

Показания прибора: в начале измерений {{readings\_start}} м3 в конце измерений {{readings\_end}} м3

С применением эталона: эталон единицы объемного расхода воды - установка поверочная переносная

{{standart}} зав. № {{standart\_num}}

Средства измерений:

{{termometr}}

{{gigrometr}}

{{stopwatch}}

{{barometr}}

Формулы: Δ1= Vcи- Vэт 100

Vэт

Результат внешнего осмотра в соответствии с п. 2.7.1. МИ 1592-2015 соответствует.

Проверка на герметичность в соответствии с п. 2.7.2 МИ 1592-2015 герметично.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерения на расходе 1м наименьший | Поверочный расход (м3/ч) | V СИ.(л) | V эталон.  (л) | Относительная погрешность % | Время минимальное , с |
| {{qmin}} | {{vminsi}} | {{vminst}} | {{pmin}} | 720 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Измерения на расходе 2м 1,1 от переходного | {{qtransitional}} | {{vtransitionalsi}} | {{ vtransitionalst}} | {{ ptransitional}} | 360 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Измерения на расходе 3м наибольший | {{qmax}} | {{vmaxsi}} | {{vmaxst}} | {{pmax}} | 120 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Использование фото (видеокамеры) **использовалась, не использовалась** (нужное подчеркнуть)

Заключение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_{{conclusion}}\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись поверителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ {{verifier}}

(ФИО)