## Лист1
№ акт.записи/св-ва | Номер реестра | ТИП | Заводской номер | Собственник | Место проведения | Показания | t` воды | Дата поверки | Действительно до | t` воздуха | Влажность | Давление | Qmin | Qmax | Пригодность | Поверитель | УПСЖ | Телефон | 0.03
001 | 16078-00 | СГВ-15 | 10113150 | физ.лицо | Нижние Серги, Нагорная 1-57 | 578.325 | 20 | 2023-03-24 | 2023-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.06 | +
002 | 16078-13 | СГВ-15 | 24851061 | физ.лицо | Нижние Серги, Солненчый 1-36 | 30.619 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.961 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.185 | -
003 | 16078-13 | СГВ-15 | 24851077 | физ.лицо | Нижние Серги, Солненчый 1-36 | 71.553 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.964 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.186
004 | 16078-13 | СГВ-15 | 25712078 | физ.лицо | Нижние Серги, Солненчый 3-2А | 123 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.187
005 | 44572-10 | СВК-15Г | 0100470067 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 89-80 | 320.742 | 60 | 2023-03-24 | 2027-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.971 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.188
006 | 44572-10 | СВК-15Г | 0100505696 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 89-80 | 515.354 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.189
006 | 16078-05 | СГВ-15 | 26001317 | физ.лицо | Нижние Серги, Нагорная 1-6 | 208.793 | 60 | 2023-03-24 | 2027-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.19
007 | 16078-05 | СГВ-15 | 26387404 | физ.лицо | Нижние Серги, Нагорная 1-6 | 542.582 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.191
008 | 16078-05 | СГВ-15 | 26387444 | физ.лицо | Нижние Серги, Нагорная 1-6 | 90.478 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.192
009 | 16078-05 | СГВ-15 | 26387389 | физ.лицо | Нижние Серги, Нагорная 1-6 | 166.632 | 60 | 2023-03-24 | 2027-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.193
010 | 38760-08 | СВ-15Х | 021679008 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 94-118 | 306.555 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.194
011 | 26382-04 | VLF-R | 111158342 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 96-33 | 378.574 | 60 | 2023-03-24 | 2027-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.195
012 | 26382-04 | VLF-R | 111168902 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 96-33 | 703.238 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.196
013 | 16078-13 | СГВ-15 | 14359440 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 96-35 | 184.93 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.197
014 | 16078-13 | СГВ-15 | 14359356 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 96-35 | 264.734 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.198
015 | 57034-14 | СВКМ-15Г | 4138986А16 | физ.лицо | Нижние Серги, Ленина 50-5 | 1.28 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.199
016 | 57034-14 | СВКМ-15Г | 4161192А16 | физ.лицо | Нижние Серги, Ленина 50-5 | 313.335 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.2
017 | 16078-13 | СГВ-15 | 27807552 | физ.лицо | Нижние Серги, Вокзальная 14-2 | 11.205 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.201
018 | 38760-08 | СВ-15Г | С172346810 | физ.лицо | Нижние Серги, Отдыха 17-2 | 480.953 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.202
019 | 16078-13 | СГВ-15 | 27586038 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 88-24 | 845.86 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.203
020 | 16078-13 | СГВ-15 | 27538368 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 88-24 | 18.751 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.971 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.204
021 | 16078-05 | СГВ-15 | 17628539 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 88-19 | 515.962 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.205
022 | 16078-13 | СГВ-15 | 28493140 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 90-25 | 23.272 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.971 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.206
023 | 16078-13 | СГВ-15 | 28493164 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 90-25 | 43.721 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.207
024 | 16078-13 | СГВ-15 | 27603917 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 90-102 | 145.581 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.208
025 | 16078-13 | СГВ-15 | 27603862 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 90-102 | 233.886 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.209
026 | 44572-10 | СВК-15Г | 0100400201 | физ.лицо | Нижние Серги, Гагарина 14-11 | 423.155 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.21
027 | 44572-10 | СВК-15Г | 0100400213 | физ.лицо | Нижние Серги, Гагарина 14-11 | 242.688 | 60 | 2023-03-24 | 2027-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.211
028 | 16078-05 | СГВ-15 | 13247362 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 89-80 | 204.34 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.212
029 | 16078-13 | СГВ-15 | 33706503 | физ.лицо | Нижние Серги, Жукова 71-50 | 163.149 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 132131 |  | 0.213
030 | 16078-13 | СГВ-15 | 33707253 | физ.лицо | Нижние Серги, Жукова 71-50 | 295.319 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.214
031 | 16078-05 | СГВ-15 | 26571124 | физ.лицо | Нижние Серги, Нагорная 2-31 | 215.302 | 60 | 2023-03-24 | 2027-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.215
032 | 37584-08 | WFW2 | 15-372238 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 82-65 | 215.859 | 60 | 2023-03-24 | 2027-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.216
033 | 37584-08 | WFW2 | 15-322889 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 82-65 | 276.261 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.217
034 | 16078-13 | СГВ-15 | 25565791 | физ.лицо | Нижние Серги, Коммунистическая 1-3 | 119.71 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.218
035 | 16078-13 | СГВ-15 | 35353444 | физ.лицо | Нижние Серги, Коммунистическая 1-3 | 77.714 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.219
036 | 16078-05 | СГВ-15 | 12552627 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 94-104 | 369.794 | 60 | 2023-03-24 | 2027-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.22
037 | 16078-05 | СГВ-15 | 12541811 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 94-104 | 505.155 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.973 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.221
038 | 16078-13 | СГВ-15 | 27099702 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 94-19 | 170.512 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.222
039 | 16078-13 | СГВ-15 | 28142409 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 94-19 | 139.777 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.223
040 | 16078-00 | СГВ-15 | 4966252 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 81-54 | 555.11 | 60 | 2023-03-24 | 2028-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.224
041 | 16078-00 | СГВ-15 | 4913855 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 81-54 | 1222.528 | 20 | 2023-03-24 | 2028-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.973 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.225
042 | 16078-13 | СГВ-15 | 29884143 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 80-64 | 263.704 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.226
043 | 16078-13 | СГВ-15 | 29884214 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 80-64 | 211.957 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.227
044 | 57034-14 | СВКМ-15Г | 4707693А16 | физ.лицо | Михайловск, Энгельса 16-10 | 457.894 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.228
045 | 57034-14 | СВКМ-15Г | 3088660А15 | физ.лицо | Михайловск, Энгельса 16-14 | 249.213 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.229
046 | 57034-14 | СВКМ-15Г | 3059255А15 | физ.лицо | Михайловск, Энгельса 16-14 | 44.657 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.23
047 | 44572-10 | СВК-15Г | 0016335 | физ.лицо | Нижние Серги, Титова 66-6 | 88.653 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.231
048 | 16078-13 | СГВ-15 | 17606470 | физ.лицо | Михайловск, Энгельса 16-1 | 174.919 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.232
049 | 16078-13 | СГВ-15 | 24351579 | физ.лицо | Михайловск, Энгельса 16-1 | 79.684 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.973 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.233
050 | 13869-13 | СВК 15-3-2 | 1015016747008 | физ.лицо | Михайловск, Энгельса 17-47 | 2.229 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.973 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.234
051 | 13869-13 | СВК 15-3-2 | 1015016748401 | физ.лицо | Михайловск, Энгельса 17-47 | 49.476 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.973 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.235
052 | 16078-05 | СГВ-15 | 16472230 | физ.лицо | Нижние Серги, Дачная 12-8 | 406.979 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.962 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.236
053 | 16078-05 | СГВ-15 | 16136450 | физ.лицо | Нижние Серги, Дачная 12-8 | 302.115 | 60 | 2023-03-24 | 2027-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.237
054 | 16078-13 | СГВ-15 | 28991308 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 90-29 | 36.606 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.238
055 | 16078-13 | СГВ-15 | 28991323 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 90-29 | 27.008 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.969 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.239
056 | 16078-13 | СГВ-15 | 29493395 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 90-29 | 70.816 | 20 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.06 | 0.963 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.24
057 | 16078-13 | СГВ-15 | 28991260 | физ.лицо | Нижние Серги, Розы Люксембург 90-29 | 24.32 | 60 | 2023-03-24 | 2029-03-23 | 24 | 35 | 99 | 0.03 | 0.972 | + | Канзеба А.О. | 020.15.354 |  | 0.241
0.242
0.243
0.244
0.245
0.246
0.247
0.248
0.249
0.25
0.251
0.252
0.253
0.254
0.255
0.256
0.257
0.258
0.259
0.26
0.261
0.262
0.263
0.264
0.265
0.266
0.267
0.268
0.269
0.27
0.271
0.272
0.273
0.274
0.275
0.276
0.277
0.278
0.279
0.28
0.281
0.282
0.283
0.284
0.285
0.286
0.287
0.288
0.289
0.29
0.291
0.292
0.293
0.294
0.295
0.296
0.297
0.298
0.299
0.3
0.301
0.302
0.303
0.304
0.305
0.306
0.307
0.308
0.309
0.31
0.311
0.312
0.313
0.314
0.315
0.316
0.317
0.318
0.319
0.32
0.321
0.322
0.323
0.324
0.325
0.326
0.327
0.328
0.329
0.33
0.331
0.332
0.333
0.334
0.335
0.336
0.337
0.338
0.339
0.34
0.341
0.342
0.343
0.344
0.345
0.346
0.347
0.348
0.349
0.35
0.351
0.352
0.353
0.354
0.355
0.356
0.357
0.358
0.359
0.36
0.361
0.362
0.363
0.364
0.365
0.366
0.367
0.368
0.369
0.37
0.371
0.372
0.373
0.374
0.375
0.376
0.377
0.378
0.379
0.38
0.381
0.382
0.383
0.384
0.385
0.386
0.387
0.388
0.389
0.39
0.391
0.392
0.393
0.394
0.395
0.396
0.397
0.398
0.399
0.4
0.401
0.402
0.403
0.404
0.405
0.406
0.407
0.408
0.409
0.41
0.411
0.412
0.413
0.414
0.415
0.416
0.417
0.418
0.419
0.42
0.421
0.422
0.423
0.424
0.425
0.426
0.427
0.428
0.429
0.43
0.431
0.432
0.433
0.434
0.435
0.436
0.437
0.438
0.439
0.44
0.441
0.442
0.443
0.444
0.445
0.446
0.447
0.448
0.449
0.45
0.451
0.452
0.453
0.454
0.455
0.456
0.457
0.458
0.459
0.46
0.461
0.462
0.463
0.464
0.465
0.466
0.467
0.468
0.469
0.47
0.471
0.472
0.473
0.474
0.475
0.476
0.477
0.478
0.479
0.48
0.481
0.482
0.483
0.484
0.485
0.486
0.487
0.488
0.489
0.49
0.491
0.492
0.493
0.494
0.495
0.496
0.497
0.498
0.499
0.5
0.501
0.502
0.503
0.504
0.505
0.506
0.507
0.508
0.509
0.51
0.511
0.512
0.513
0.514
0.515
0.516
0.517
0.518
0.519
0.52
0.521
0.522
0.523
0.524
0.525
0.526
0.527
0.528
0.529
0.53
0.531
0.532
0.533
0.534
0.535
0.536
0.537
0.538
0.539
0.54
0.541
0.542
0.543
0.544
0.545
0.546
0.547
0.548
0.549
0.55
0.551
0.552
0.553
0.554
0.555
0.556
0.557
0.558
0.559
0.56
0.561
0.562
0.563
0.564
0.565
0.566
0.567
0.568
0.569
0.57
0.571
0.572
0.573
0.574
0.575
0.576
0.577
0.578
0.579
0.58
0.581
0.582
0.583
0.584
0.585
0.586
0.587
0.588
0.589
0.59
0.591
0.592
0.593
0.594
0.595
0.596
0.597
0.598
0.599
0.6
0.601
0.602
0.603
0.604
0.605
0.606
0.607
0.608
0.609
0.61
0.611
0.612
0.613
0.614
0.615
0.616
0.617
0.618
0.619
0.62
0.621
0.622
0.623
0.624
0.625
0.626
0.627
0.628
0.629
0.63
0.631
0.632
0.633
0.634
0.635
0.636
0.637
0.638
0.639
0.64
0.641
0.642
0.643
0.644
0.645
0.646
0.647
0.648
0.649
0.65
0.651
0.652
0.653
0.654
0.655
0.656
0.657
0.658
0.659
0.66
0.661
0.662
0.663
0.664
0.665
0.666
0.667
0.668
0.669
0.67
0.671
0.672
0.673
0.674
0.675
0.676
0.677
0.678
0.679
0.68
0.681
0.682
0.683
0.684
0.685
0.686
0.687
0.688
0.689
0.69
0.691
0.692
0.693
0.694
0.695
0.696
0.697
0.698
0.699
0.7
0.701
0.702
0.703
0.704
0.705
0.706
0.707
0.708
0.709
0.71
0.711
0.712
0.713
0.714
0.715
0.716
0.717
0.718
0.719
0.72
0.721
0.722
0.723
0.724
0.725
0.726
0.727
0.728
0.729
0.73
0.731
0.732
0.733
0.734
0.735
0.736
0.737
0.738
0.739
0.74
0.741
0.742
0.743
0.744
0.745
0.746
0.747
0.748
0.749
0.75
0.751
0.752
0.753
0.754
0.755
0.756
0.757
0.758
0.759
0.76
0.761
0.762
0.763
0.764
0.765
0.766
0.767
0.768
0.769
0.77
0.771
0.772
0.773
0.774
0.775
0.776
0.777
0.778
0.779
0.78
0.781
0.782
0.783
0.784
0.785
0.786
0.787
0.788
0.789
0.79
0.791
0.792
0.793
0.794
0.795
0.796
0.797
0.798
0.799
0.8
0.801
0.802
0.803
0.804
0.805
0.806
0.807
0.808
0.809
0.81
0.811
0.812
0.813
0.814
0.815
0.816
0.817
0.818
0.819
0.82
0.821
0.822
0.823
0.824
0.825
0.826
0.827
0.828
0.829
0.83
0.831
0.832
0.833
0.834
0.835
0.836
0.837
0.838
0.839
0.84
0.841
0.842
0.843
0.844
0.845
0.846
0.847
0.848
0.849
0.85
0.851
0.852
0.853
0.854
0.855
0.856
0.857
0.858
0.859
0.86
0.861
0.862
0.863
0.864
0.865
0.866
0.867
0.868
0.869
0.87
0.871
0.872
0.873
0.874
0.875
0.876
0.877
0.878
0.879
0.88
0.881
0.882
0.883
0.884
0.885
0.886
0.887
0.888
0.889
0.89
0.891
0.892
0.893
0.894
0.895
0.896
0.897
0.898
0.899
0.9
0.901
0.902
0.903
0.904
0.905
0.906
0.907
0.908
0.909
0.91
0.911
0.912
0.913
0.914
0.915
0.916
0.917
0.918
0.919
0.92
0.921
0.922
0.923
0.924
0.925
0.926
0.927
0.928
0.929
0.93
0.931
0.932
0.933
0.934
0.935
0.936
0.937
0.938
0.939
0.94
0.941
0.942
0.943
0.944
0.945
0.946
0.947
0.948
0.949
0.95
0.951
0.952
0.953
0.954
0.955
0.956
0.957
0.958
0.959
0.96
0.961
0.962
0.963
0.964
0.965
0.966
0.967
0.968
0.969
0.97
0.971
0.972
0.973
0.974
0.975
0.976
0.977
0.978
0.979
0.98
0.981
0.982
0.983
0.984
0.985
0.986
0.987
0.988
0.989
0.99
0.991
0.992
0.993
0.994
0.995
0.996
0.997
0.998
0.999
1
1.001
1.002
1.003
1.004
1.005
1.006
1.007
1.008
1.009
1.01
1.011
1.012
1.013
1.014
1.015
1.016
1.017
1.018
1.019
1.02
1.021
1.022
1.023
1.024
1.025
1.026
1.027
1.028
1.029
1.03
1.031
1.032
1.033
1.034
1.035
1.036
1.037
1.038
1.039
1.04
1.041
1.042
1.043
1.044
1.045
1.046
1.047
1.048
1.049
1.05
1.051
1.052
1.053
1.054
1.055
1.056
1.057
1.058
1.059
1.06
1.061
1.062
1.063
1.064
1.065
1.066
1.067
1.068
1.069
1.07
1.071
1.072
1.073
1.074
1.075
1.076
1.077
1.078
1.079
1.08
1.081
1.082
1.083
1.084
1.085
1.086
1.087
1.088
1.089
1.09
1.091
1.092
1.093
1.094
1.095
1.096
1.097
1.098
1.099
1.1
1.101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.11
1.111
1.112
1.113
1.114
1.115
1.116
1.117
1.118
1.119
1.12
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.13
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135
1.136
1.137
1.138
1.139
1.14
1.141
1.142
1.143
1.144
1.145
1.146
1.147
1.148
1.149
1.15
1.151
1.152
1.153
1.154
1.155
1.156
1.157
1.158
1.159
1.16
1.161
1.162
1.163
1.164
1.165
1.166
1.167
1.168
1.169
1.17
1.171
1.172
1.173
1.174
1.175
1.176
1.177
1.178
1.179
1.18
1.181
1.182
1.183
1.184
1.185
1.186
1.187
1.188
1.189
1.19
1.191
1.192
1.193
1.194
1.195
1.196
1.197
1.198
1.199
1.2
1.201
1.202
1.203
1.204
1.205
1.206
1.207
1.208
1.209
1.21
1.211
1.212
1.213
1.214
1.215
1.216
1.217
1.218
1.219
1.22
1.221
1.222
1.223
1.224
1.225
1.226
1.227
1.228
1.229
1.23
1.231
1.232
1.233
1.234
1.235
1.236
1.237
1.238
1.239
1.24
1.241
1.242
1.243
1.244
1.245
1.246
1.247
1.248
1.249
1.25
1.251
1.252
1.253
1.254
1.255
1.256
1.257
1.258
1.259
1.26
1.261
1.262
1.263
1.264
1.265
1.266
1.267
1.268
1.269
1.27
1.271
1.272
1.273
1.274
1.275
1.276
1.277
1.278
1.279
1.28
1.281
1.282
1.283
1.284
1.285
1.286
1.287
1.288
1.289
1.29
1.291
1.292
1.293
1.294
1.295
1.296
1.297
1.298
1.299
1.3
1.301
1.302
1.303
1.304
1.305
1.306
1.307
1.308
1.309
1.31
1.311
1.312
1.313
1.314
1.315
1.316
1.317
1.318
1.319
1.32
1.321
1.322
1.323
1.324
1.325
1.326
1.327
1.328
1.329
1.33
1.331
1.332
1.333
1.334
1.335
1.336
1.337
1.338
1.339
1.34
1.341
1.342
1.343
1.344
1.345
1.346
1.347
1.348
1.349
1.35
1.351
1.352
1.353
1.354
1.355
1.356
1.357
1.358
1.359
1.36
1.361
1.362
1.363
1.364
1.365
1.366
1.367
1.368
1.369
1.37
1.371
1.372
1.373
1.374
1.375
1.376
1.377
1.378
1.379
1.38
1.381
1.382
1.383
1.384
1.385
1.386
1.387
1.388
1.389
1.39
1.391
1.392
1.393
1.394
1.395
1.396
1.397
1.398
1.399
1.4
1.401
1.402
1.403
1.404
1.405
1.406
1.407
1.408
1.409
1.41
1.411
1.412
1.413
1.414
1.415
1.416
1.417
1.418
1.419
1.42
1.421
1.422
1.423
1.424
1.425
1.426
1.427
1.428
1.429
1.43
1.431
1.432
1.433
1.434
1.435
1.436
1.437
1.438
1.439
1.44
1.441
1.442
1.443
1.444
1.445
1.446
1.447
1.448
1.449
1.45
1.451
1.452
1.453
1.454
1.455
1.456
1.457
1.458
1.459
1.46
1.461
1.462
1.463
1.464
1.465
1.466
1.467
1.468
1.469
1.47
1.471
1.472
1.473
1.474
1.475
1.476
1.477
1.478
1.479
1.48
1.481
1.482
1.483
1.484
1.485
1.486
1.487
1.488
1.489
1.49
1.491
1.492
1.493
1.494
1.495
1.496
1.497
1.498
1.499
1.5